Załącznik nr 2 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

FORMULARZ INFORMACYJNY SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBJĘTEGO WSTĘPNYMI KONSULTACJAMI RYNKOWYMI

W związku z  przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych, znak sprawy EO/TA 2720/I/23 dla Zamawiającego, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, proszę o udzielenie następujących informacji (plik należy przesłać w wersji edytowalnej .doc) w terminie do dnia 31.08.2023, do godz. 14:00 na adres mailowy: zamowienia@spsk1.lublin.pl:

- Podstawowe informacje:

- Model i producent proponowanego sprzętu:

- Model: …………………………………………………………………………..

- Producent: ………………………………………………………………………

- Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………

- Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski (jeżeli dotyczy):………………….

…………………………………………………………………………………...

- Adres producenta/dystrybutora:

- Miasto: ………………………………………………………………….

- Ulica: ……………………………………………………………………

- Osoba kontaktowa: ……………………………………………………...

- Telefon: ………………………………………………………………....

- Funkcjonalność proponowanego urządzenia:

MINIMALNE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO:

Sprzęt musi spełniać obecnie obowiązujące wymogi akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej. System objęty planowanym zamówieniem winien składać się minimum z: czytnika kodów kreskowych, drukarki laserowej do szkiełek, drukarki laserowej do kasetek, komputera oraz programu informatycznego rejestrującego badania pacjentów w zakresie: histopatologia, cytologia, autopsje, biologia molekularna, genetyka, cytometria przepływowa i innych. Dodatkowo:

  - System musi być napisany w architekturze aplikacji webowej, wspieranej przez ogólnodostępne przeglądarki internetowe co najmniej Mozilla Firefox,

  - System musi zapewniać dostęp przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Diagnozujący mogą łączyć się zdalnie, np. z domu, a podwykonawcy mogą pracować na jednej bazie danych z kilku oddziałów. Możliwość rejestracji pakietu badań już po stronie zleceniodawcy na wyniesionym stanowisku komputerowym.

  - System musi umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie z wielu stanowisk/końcówek,

  - Serwisy systemu muszą umożliwiać uruchomienie serwera bazy danych i serwera aplikacji w posiadanej przez Zamawiającego chmurze obliczeniowej (Vmware 8.0 Essentials Plus),

  - Jeżeli do uruchomienia serwera bazy danych lub serwera aplikacji wymagane są licencje, należy wartości tych licencji dołączyć do oferty szacunkowej,

  - Serwer bazy danych musi umożliwiać replikację bazy danych na inny drugi serwer,

  - System musi umożliwiać rozdzielenie backendu bazodanowego i frontendu aplikacyjnego na osobne serwery fizyczne lub serwery wirtualne,

  - Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników.

  - System musi oferować pełne wsparcie do prowadzenia badań w Zakładzie Patomorfologii oferując obsługę różnych typów badań: histopatologia, cytologia, autopsje, biologia molekularna, genetyka, cytometria przepływowa i innych,

  - System musi oferować rozwiązania ułatwiające uzyskanie Akredytacji w zakresie jakości w patomorfologii,

  - System musi spełniać wymogi prawne związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną,

  - Podpisywanie wyników badań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,

  - Obsługa archiwum i lokalizacji obiektów (skierowanie papierowe, materiał, bloczek parafinowy, szkiełko),

  - Współpraca z czytnikami kodów kreskowych

  - Współpraca z Laserowymi drukarkami szkiełek,

  - Obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych w celu jednoznacznego znakowania materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych.

  - Możliwość w pełni automatycznego numerowania pakietów badań, materiału diagnostycznego, badań, preparatów lub wprowadzenia ręcznej numeracji z rozbudowanymi zasadami walidacji danych. Elastyczne szablony numerowania poszczególnych obiektów,

  - System musi oferować mechanizm raportów dla użytkowników umożliwiający wydruk co najmniej ksiąg pracowni, ilości zleconych i wykonanych badań wymaganych do przeprowadzenia analiz zarówno pod kątem pacjenta, badającego jak i techników wykonujących badania,

  - System musi zapewniać integrację z użytkowanym przez Zamawiającego HIS CliniNET firmy CGM, minimalnie w zakresie zleceń i wyników badań pacjentów, oraz oferować interfejs HL7 do osbługi zleceń,

  - System musi współpracować z systemami NFZ w zakresie co najmniej systemów eWUŚ NFZ i SIMP NFZ.

- Do jakich standardowych procedur/świadczeń zdrowotnych jest stosowany dany sprzęt?

…………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………

- Główne oferowane funkcje, jakimi dysponuje proponowany sprzęt (należy wymienić max.10 funkcji):

- ....................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Dodatkowe oprzyrządowanie dedykowane danemu urządzeniu:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- Cechy wyróżniające proponowany model urządzenia:

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….....

- ……………………………………………………………………………………….

- Unikalne rozwiązania technologiczne, które zwiększają funkcjonalność kliniczną proponowanego urządzenia (należy wymienić max.10 rozwiązań):

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- Eksploatacja proponowanego urządzenia:

- Szacunkowa żywotność proponowanych urządzeń przy założeniu intensywnej eksploatacji według posiadanej wiedzy (podać w miesiącach):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie zabezpieczenia posiadają proponowane urządzenia przed zagrożeniem narażenia zdrowia obsługującego urządzenie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Serwis:

- Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. ………………. na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

- Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. …………. [dni].

- Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. …………..[h] od zgłoszenia konieczności naprawy.

- Gwarantowany czas naprawy, max. ………… [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

- Nazwa serwisu (podać serwis znajdujący się najbliżej Zapraszającego): …………………………………………………………………………………………………

- Adres:………………………………………………………………………………….

- Osoba kontaktowa:……………………………………………………….....................

- Numer telefonu:……………………………………………………………………......

- Wymagane przyłącza zapewniające prawidłową pracę proponowanego urządzenia :

- Instalacje sanitarne w tym wodno-kanalizacyjne – TAK/NIE (należy podkreślić prawidłowe i podać wartości):

  - podłączenie wody: wymagana zimna/ciepła woda

  - średnica rur doprowadzających wodę oraz odprowadzająca ścieki:

    - doprowadzenie wody: ……………………….

    - odprowadzenie ścieków: …………………….

  - wentylacja/klimatyzacja – TAK/NIE ……………….

- Instalacje elektryczne – TAK/NIE (należy podkreślić prawidłowe i podać wartość):

  - przyłącza – jednofazowe/trójfazowe

  - pobór mocy – ……………..

  - wymagane specjalne zabezpieczenia…………………

- Instalacje teletechniczne – TAK/NIE:

  - połączenie przez: ……………………………………..

  - wymagania dodatkowe: ………………………………

- Wymiary urządzenia: szerokość ….. [mm], długość ……[mm], wysokość …..[mm].

- Pozostałe instalacje niewymienione ww.: ……………………

- Szacunkowa katalogowa wycena proponowanego urządzenia:

Cena netto za 1 szt. ……..PLN

Podatek VAT 8 % / 23 %

Cena brutto za 1 szt. ….....PLN

Cena zależy od dokładnej konfiguracji sprzętu

Zamawiający ma na uwadze, iż podane ww. ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

- Należy dołączyć następujące dokumenty w formie elektronicznej :

- Ulotka informacyjna proponowanych urządzeń (producenta/dystrybutora) w formacie PDF.

- Parametry techniczne proponowanych urządzeń.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR).

………………..								…………………

Data										Podpis

Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są prawdziwe i zgodne z posiadaną przeze mnie wiedzą.

………………..                                                                                        ………………….

Data                                                                                                           Podpis